Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020/ 2021 учебному году

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Харловский детский сад»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МДОУ «Харловский детский сад», утвержденный постановлением администрации Ирбитского МО от 08.11.2017 года № 988-ПА |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 01.04.2011 года № 66 АД 825068, выписка Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.09.2019 года |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 18.04.2011 года № 66 АД 825548, выписка Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.09.2019 года |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66Л01 № 0006317 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 02.02.2018 года. Приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0006317 на осуществление образовательной деятельности серия 66П01 № 0015708. 2) данные указанные в лицензии соответствуют Уставу. 3) виды образовательной деятельности: - дошкольное образование 4)не предусмотрено |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеется: Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Харловский детский сад» на 2020-2026 гг., утверждена приказом заведующего дошкольным учреждением от 27.07.2020 года № 60-ОД |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется 2) утвержден приказом заведующего от 26.10.2015 года № 59-ОД |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется 2) утвержден приказом заведующего дошкольным учреждением от 10.08.2020 года № 60-ОД |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1)1 2)нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) одна смена |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)48 2) 3 группы 3)42 4)обучающихся с применением дистанционных технологий - нет 5)превышение допустимой численности обучающихся составляет 0 человек |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | )по штатному расписанию: администрация – 1 старший воспитатель – 1 воспитатели – 4 инструктор по физической культуре – совм. музыкальный руководитель – 1 младшие воспитатели – 2 помощник воспитателя – 1 иные работники -10; 2)по факту: администрация – 1 старший воспитатель – 0 воспитатели – 4 инструктор по физической культуре – совм. музыкальный руководитель – 0 младшие воспитатели – 2 помощник воспитателя – 1 иные работники – 10. 3)наличие вакансий: старший воспитатель –(0,5 ст.), музыкальный руководитель – (0,75 ст.) |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | акт от 28.07.2020 года № 1 акт от 28.07.2020 года № 2 акт от 28.07.2020 года № 3 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют |  |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется совмещенный музыкально-физкультурный зал, площадью 59,1 кв. м |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Обеспеченность спортивным оборудованием составляет 50%; Состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное; Акт – разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 28.07.2020 года № 4. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка (волейбольная), состояние удовлетворительное. Акт – разрешение на использование в образовательном процессе конструкций (спортивных и используемых для игр детей) от 28.07.2020 года № 5. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытаний на использование спортивного оборудования на площадках и в зале от 09.07.2020ода № 6 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний органов деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) – нет. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2020 года № 03-ОД |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение заведующего дошкольным учреждением по программе: «Пожарно-технический минимум». Удостоверение № 1009-0718 от 10.07.2018 года. 2) обучение ответственного в организации по программе: «Пожарно-технический минимум» - удостоверение № 0749-1118 от 07.11.2018 года. 3) обучение сотрудников ППБ: - инструктажи 2 раза в год (ИПБ 001-2015 Инструкция по пожарной безопасности в учреждении), - отработка действий персонала на случай пожара – 2 раза в год. 4) обучение обучающихся ППБ: - инструктажи «Противопожарная безопасность» - ИВ – 03, - проведение недели по пожарной безопасности, занятий. 5) эвакуационные учения с обучающимися – 2 р. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточность имеющихся средств – 6 огнетушителей; 2) журнал учета огнетушителей – имеется; 3) эксплуатационные паспорта на огнетушители заполнены на 29.06.2020 года. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Акт технического состояния средств пожарной сигнализации от 25.06.2020 года. 2) Договор № 656 от 22.01.2020 года, Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО. 3) Установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре и управления эвакуацией поддерживаются в рабочем состоянии и функционируют согласно установленных требований и правил. Дальнейшая эксплуатация установок допускается. Акт технического состояния пожарной сигнализации от 25.06.2020 года. 4)Дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и/или транслирующей этот сигнал организации имеется. ПАК – ОКО – 3; Договор № 52847/С на оказание услуг от 22.01.2020 года с ООО «ОКО-Охрана»; 5) иных систем пожарной автоматики – нет. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет о проведении профилактических испытаний параметров электроустановок от 09.07.2020 года, выполнен ООО «СГЕН-Элекон». |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) внутренне противопожарное водоснабжение отсутствует; 2) Акт проверки состояния пожарного водоема от 28.07.2020 года № 11. Допускается к дальнейшей эксплуатации. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности от 14.04.2010 года № 65 218 878 001-21-302 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя учреждения – 10.04.2020 года № АК 9325645; 2)наличие обученного ответственного в организации – заведующий хозяйством, обучение и аттестация от 08.04.2020 года № АК 9325644; 3)обучение прошли все работники, подлежащие обучению и аттестации. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)пищеблок имеется; 2) оснащенность пищеблока оборудованием столовой мебелью – 50%; 3) акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 28.07.2020 года № 8; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой; Договоры на поставку продуктов питания заключены: - ГУП СО «Ирбитский молочный завод» - молоко и молочные продукты; - ООО «Ирбитский хлебозавод» - хлеб; - ООО «Элара» - мясо; ИП Исаков Виктор Владимирович – продукты питания; - - АО ПТП «Медтехника» - витамин С. 5) охват обучающихся питанием – 100%; Паспортизация пищеблока – паспорт по состоянию на 01.07.2020 года |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | 1)Облучатель – регулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3 «КРОН»; 2)Облучатель рециркулятор бактерицидный ОРБ 1х15; 3) Облучатель бактерицидный рециркулятор воздуха VIPRA |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется УФО облучатель. Муниципальный контракт от 22.01.2020 года № 209 |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Не имеется |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Договор безвозмездного пользования от 19.01.2016 года № 9 с ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» на использование помещений Харловского ФАПа - бессрочно; 2) Договор от 09.01.2020 года № 15 на медицинское обслуживание Фельдшер Харловского ФАПа |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | 24.07.2019 года № 5826 - вода, разводящая сеть… Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 2957 – соответствует требованиям. Протокол лабораторных испытаний от 24.07.2019 года № 5829 – кипяченая вода. Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5826 - соответствует |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится по графику – 24.08.2020, 25.08.2020 |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | 1) имеются – 4шт. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | 2)имеются |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Имеется |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеется |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности от 2018 года. 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 2018 год; 2)УФСБ России по Свердловской области в г. Артемовском, 2018 год; 3) ГУ МЧС России по Свердловской области 2018 год. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2020 года № 15-ОД |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 17 2) обучение сотрудников: - проведение инструктажей по приложению № 10 к Паспорту антитеррористической и противодиверсионной защищенности 2 раза в год; 3) обучение обучающихся: - практические занятия по эвакуации. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Контрольно-пропускная система отсутствует |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | )В дневное время: Сотрудники – по графику. 2) в ночное время: Сторож с 17.00 до 6.00, выходные: суббота, воскресенье – круглосуточно |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС установлена и исправна; 2)ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 3)Договор от 22.01.2020 года № 174 о подключении средств тревожной сигнализации с объекта на ПЦН ОВО и об обеспечении реагирования управления вневедомственной охраны войск национальной Гвардии РФ |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2)Договор от ИРО ВДПО от 22.01.2020 года № 656 |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется видеонаблюдение по периметру здания; 2) по периметру - 4 камеры; 3) изображение выводится на монитор, расположенный в кабинете заведующего детским садом. 5) Договор № 656 от 22.01.2019 года, Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется. Оборудование охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) находится на 1-м этаже помещения. Оборудование для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения находится на 2-м этаже помещения (изображение выводится на монитор, расположенный в кабинете заведующего детским садом). |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контрольно-пропускная система осуществляется силами сотрудников ДОУ (приказ от 28.07.2020 года № 51-ОД) |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется; 2) ремонт не требуется. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проведения ревизии библиотечного фонда № 9 от 09.08.2019 года |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | МК № 55/06451 от 22.01.2019 года ПАО Ростелеком |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 2 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | МК № 55/06451 от 22.01.2019 года ПАО Ростелеком |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) школьный интернет; 2) да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 10 проверки контентной фильтрации от 28.07.2020 года |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 16.01.2019 года № 25-ОД |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется 2) 13.07.2020 года 3) 24.07.2020 года 4) 13.07.2020 года |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Нет |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) территория ограждена, выход на проезжую часть исключен; 2) пешеходный переход – 1; 3) на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, имеются тротуары частично. |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 09.01.2020 года № 01-ОД |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется зарегистрирован в ГКУ «Ирбитский ЦЗ» 20.07.2018 года запись за № 20-КД |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)обучение руководителя: Удостоверение № 2018-22041Д от 12.12.2018 года 2)удостоверение № 2018-19918Д/2 от 07.11.2018 года. |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены заведующим, приказ от 01.04.2019 года № 44-ОД |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводится 2 раза в год: начало календарного года, начало учебного года |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1)20 2)20 3)1 4)2020 год |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Замена оконных проемов в разновозрастной группе младшего дошкольного возраста, установка кабинок в туалете обучающихся разновозрастной группы старшего дошкольного возраста |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт (покраска потолков, стен в групповых, туалетных комнатах, покраска полов в групповых, спальных, раздевальных комнатах) |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Капитальный ремонт пищеблока Капитальный ремонт здания (окна) Замена пожарной сигнализации в ДОУ |